- 一、项目概述

- 随着医疗领域网络化、数字化、智能化快速推进，医疗数据已成为医院运营与患者服务的核心资产。然而，医疗行业面临的网络安全威胁日益严峻，网络软件攻击、数据泄露、系统瘫痪等事件频发，严重威胁患者隐私安全、诊疗秩序及医院声誉。

- 目前医院的网络安全设备已过保，为保障业务连续性和数据安全，需对医院的网络安全设备进行威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级及设备维保服务，帮助医院动态应对新型威胁，加固防御体系，降低运营风险。

- 项目设备清单需求参数表响应表

| 序号 | 设备大类 | 设备型号 | 需求描述 | 数量 | 响应内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上网行为管理 | 深信服AC-1000-B1750-QS | 1、URL&应用识别规则库升级； 2、系统软件升级； 3、设备产品质保； | 1台 |  |  |
| 2 | 网闸 | 深信服GAP-1000-A600-QS | 1、设备产品质保； 2、系统软件升级； | 1台 |  |  |
| 3 | Web应用防火墙(WAF) | 深信服AF-1000-B1810-QS | 1、深信服云智订阅软件； 2、深信服云威胁情报网关订阅软件； 3、系统软件升级； 4、设备产品质保； | 1台 |  |  |
| 4 | 备份一体机 | 深信服aStor-EDS1250 | 1、设备产品质保； 2、系统软件升级； | 1台 |  |  |
| 5 | VPN网关 | 深信服VPN-1000-B1120D-QS | 1、设备产品质保； 2、系统软件升级； | 1台 |  |  |
| 6 | 防火墙 | 奇安信NSG5000-TG20M-Q | - 1、全功能模块升级订阅服务包（奇安信威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务）； - 2、产品续保服务（双电源） | 1台 |  |  |
| 7 | 上网行为管理 | 奇安信NBM5310 | - 软件版本升级服务;提供新版本功能优化与性能提升价值。 URL库、应用协议库定期更新;保持对网络应用识别与管理的有效性。 - 产品续保服务； | 1台 |  |  |
| 8 | 漏洞扫描 | 奇安信S1500-W010 | - 1、S1500系列漏洞特征库1年升级服务。 - 2、产品硬件续保服务 | 1台 |  |  |
| 9 | 防火墙 | 奇安信NSG3000-TE45P-Q | - 1、全功能模块升级订阅服务包（奇安信威胁情报数据订阅服务、应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务）、 - 2、产品续保服务 | 1台 |  |  |
| 10 | 防火墙 | 奇安信NSG5000-TG55P-Q | - 全功能模块升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务） - 产品续保服务； | 2台 |  |  |
| 11 | 防火墙 | 奇安信NSG4000-TG35M-QW | - 全功能模块升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务）； - 产品续保服务； | 2台 |  |  |
| 12 | 虚拟化安全（服务器） | 奇安信USS-CLT-FSE | - 1、提供单客户端系统安全增强包一年服务授权（包含防病毒+安全基线+webshell检测+应用程序控制功能），包括：7x24远程电话支持服务、相应模块规则库升级、模块软件升级。 | 30点 |  |  |
| 13 | 态势感知 | 奇安信TSS10000-A57 | - 1、天眼TSS10000-A57威胁情报升级服务 - 2、天眼TSS10000-A57引擎硬件（含系统软件）维保服务。包括故障判断、报修登记、设备修复、提供升级版本的服务。7x24小时电话咨询服务；5x8小时远程技术支持服务。 | 1台 |  |  |
| 14 | 探针 | 奇安信TSS10000-S52 | - 1、传感器TSS10000-S52威胁检测模块升级，包含威胁情报、webshell检测规则、网页漏洞利用规则、网络攻击检测规则升级服务。 - 2、天眼TSS10000-S52产品维保服务。包括故障判断、报修登记、设备修复以及版本优化升级的服务。7x24小时电话咨询服务；5x8小时远程技术支持服务。 | 2台 |  |  |

| - 序号 | - 项目内容 | - 数量 | - 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一、服务清单详细内容详见：项目设备清单需求参数表响应表 - 二、服务细则 - （1）原厂远程技术支持服务 - 提供7×24小时电话技术支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）； - （2）快速备件先行更换服务 - 经过原厂工程师定位问题为硬件故障需更换硬件后，要求原厂备件先到现场进行更换，再将坏件寄回，对所维保设备所产生的维修费、配件费、日常检查保养费由成交服务商承担； - （3）软件版本升级服务 - 维保期间，提供维保网络安全设备的免费软件升级服务，如软件补丁（BUG Fixes）、更新软件（Updates），进行软件版本的评估和风险分析，并保证升级后的系统能够稳定的运行； - （4）在线支持服务 - 维保期间，供应商需提供原厂7*24小时在线支持服务，包含但不限于微信、QQ等； - （5）巡检服务 - 要求在服务内，定期提供原厂网络安全设备巡检服务，通过原厂专业的网络巡检工具针对维保设备进行巡检，并在巡检后一周内提交巡检报告，如发现隐患，需协调人员进行处理，排除隐患；提供每年不少于4次现场巡检服务，并提供巡检服务总结报告。 - （6）问题咨询 - 维保期间，业主可能不定期向中标服务商进行问题咨询，在中标服务商无法解答的情况下，需协调原厂工程师解决业主咨询的问题； - （7）为保证维保服务质量，供应商必须保证提供的维保产品配件是正规渠道的原厂产品配件，并且与采购人原部件品牌、型号相同，如发生相关纠纷，由竞标人解决并承担全部责任，与采购人无关，为确保中标商可提供原厂商备品备件，竞标人竞标时必须提供产品原厂商提供的《原厂服务承诺书》，否则竞标无效。 - （8）在中标服务商中标30天内，必须提供原厂授权许可证。 三、服务期限：1年。 | - 1年 |  |