	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	技术分
	评审因素
	技术分

（满分90分）

	1.1
	项目实

施、安装方案

分（满分 50


	提供的项目实施、安装方案中有工作计划、组织机构图、工作安排、实施小组名单、主要负责人、安装地点、服务年限、安全保障措施、质量保证措施、管理组织、项目实施规范和管理制度等因素。

一档（10 分）：各项保障制度一般；有项目工作计划；有项目

管理组织机构图、列明项目实施小组名单、本项目负责人负责

对内对外的各种事务协调、技术服务工作开展。项目分工、关键节点时间安排基本满足采购需求。

二档（30 分）：各项管理制度齐全；有详细的工作计划；有项

目管理组织机构图、列明项目实施小组名单、项目实施人员配

备充足合理；本项目负责人负责对内对外的各种事务协调、技

术服务工作开展，项目分工、关键节点时间安排满足采购需求。

整体评价良好。

三档（50 分）：质量管理制度健全、完善；有工作计划、有项

目管理组织机构图，配套有货物存放仓库、运输工具、有安装

方案（方案详细可行）列明项目实施小组名单；项目实施人员

配备充足合理，本项目负责人负责对内对外的各种事务协调、

技术服务工作开展；有安全保障措施，质量保证措施，有完善

的管理组织、项目实施规范和管理制度，项目实施方案针对

性强、详细具体；具有较强可操作性；明确安装实施保障措施及条件。

未提供项目实施、安装方案或项目实施、安装方案描述与项目需求不匹配的不得分。
	50分

	1.2
	设备的常

见故障和解决办法方案分 （ 满 分 20分）
	一档（5 分）：方案包含所投入设备的常见故障，并提出解决办法，内容描述简单，基本符合项目实际情况的。

二档（12分）：方案包含所投入设备的常见故障，并提出解决办法，能从采购需求出发，提供简单的故障处理方案，结合设备内容有简要具体分析。
三档（20分）：方案包含所投入设备的常见故障，并提出解决办法，内容结合采购需求，提供详细的故障处理流程，人员调配方案等，有针对性且详尽具体的分析，完全符合项目实际情况的。
未提供叙述设备常见故障和建议解决办法的不得分。
	20分

	1.3
	设备运行服务方案（满分 20
分）


	设备运行服务承诺书内容的完整性、可行性、维保服务措施、安全培训、应急预案等方面进行评定。

一档（5 分）：设备运行服务承诺书；基本满足项目需求的要

求。

二档（12 分）：设备运行服务承诺书内容完整；故障出现解决方

案可靠，定期维护方式方法合理，设备运行服务能力措施。

三档（20分）：设备运行服务承诺书内容详细具体；定期维护方

式方法合理、人员培训、应急预案等方面都有描述，可操作性强。

未提供项目设备运行服务或项目服务与项目要求不匹配的不得分。
	20分

	2
	商务分
	评审因素
	商务分

（满分10分）

	2.1
	业绩分（10分）

	供应商自2022年1月1日以来的同类项目业绩。（提供同类项目合同复印件作为证明材料，未提供的不得分），每提供1项得5分，满分10分。
	10分

	总得分＝1＋2
	100分


