项目需求内容

▲工程量清单

  详见附表。

▲商务要求：

1.项目地点：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心业务用房2号楼CT室。

2.完成时间：合同签订后1个月内包工包料完成施工。

3.支付方式：无预付款，合同单价固定以实际完成工程量结算，双方验收合格后，验收结算等资料需经我方委托的第三方咨询机构审定，我方支付审定价款的97%，缺陷责任期满后，供应商提供支付余款函，我方审核确认后5个工作日内无息支付剩余款项。
4.质保期：验收合格之日起1年。

5.缺陷期：自验收合格之日起1年。
6.验收标准：符合现行国家建设标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。防辐射工程还应符合国家检测标准。

7.本项目投入使用的材料（铅板、铅玻璃板、）具备第三方检测机构出具合格的检测报告复印件。

8.射线防护门达到防火等级乙级及以上。
注：标注“▲”的内容必须必须完全响应，不允许负偏离。

