报价表

| 产品名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用氧气 | 40L，纯度≥99.5%，静止压力（20℃）≥12.5MPa | 1 | 瓶 |  | 含运费和装卸费、含税 |
| 医用氧气 | 10L，纯度≥99.99%，静止压力（20℃）≥12.5MPa | 1 | 瓶 |  | 含运费和装卸费、含税 |
| 175L杜瓦瓶 医用氧 | 175L，纯度 ≥99.5%，净重175KG | 1 | 瓶 |  | 含运费和装卸费、含税 |
| 氩气 | 40L，氩含量（V/V）≥99.99%，静止压力（20℃）≥12.5MPa | 1 | 瓶 |  | 含运费和装卸费、含税 |
| 食品二氧化碳 | 40L，含量（V/V）≥99.5%， 重量≥20KG | 1 | 瓶 |  | 含运费和装卸费、含税 |
| 食品液氮 | 纯度 ≥99.99% | 1 | KG |  | 含运费和装卸费、含税 |
| 笑气混合气 | 静止压力（20℃）≥12.5MPa | 1 | 瓶 |  | 含运费和装卸费、含税 |
| 氮气 | 40L，氮含量（V/V）≥99.99%，静止压力（20℃）≥12.5MPa | 1 | 瓶 |  | 含运费和装卸费、含税 |