项目服务需求

- ▲一、项目概况：

对梧州市人民医院院内13个化粪池清运，室外排污渠、沙井（72个）污水管道清理疏通及巡检等，总容积约1140立方。

▲二、服务要求

1.每个季度不少于一次全面清运，每月一次全面巡检，巡检包括化粪池及相关污水渠，污水管道，如巡检发现化粪池、沙井较满或者排污渠堵塞必须及时清 理。

2.遇突发情况（包括但不限于化粪池满溢，污水渠管道堵塞破裂等）要求1小时内人员设备到场处理。

▲三、医院化粪池分布及容积

▲四、商务要求

| 服务时间及地点 | 服务时间：自双方签订合同起1年。 服务地点：梧州市人民医院。 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 1.对院内13个化粪池清运，室外排污渠、沙井（72个）污水管道清理疏通及巡检。 2.每个季度不少于一次全面清运，每月一次全面巡检，巡检包括化粪池及相关污水渠，污水管道，如巡检发现化粪池、沙井较满或者排污渠堵塞必须及时清理。 3.遇突发情况（包括但不限于化粪池满溢，污水渠管道堵塞破裂等）要求1小时内人员设备到场处理。 |
| 报价要求 | 本项目总报价价格采用包干方式（维修另计），项目中的相关劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定的各项费用及所有风险、责任，请供应商自行考虑报价。 |
| 付款方式 | 支付周期为季度结算，结算款与考核挂钩。即每个季度期满，服务方按考核结果开具正规发票给采购人，采购人30个工作日内向服务商支付上季度结算款。 |
| 二、验收标准 |  |
| 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包含但不限于每次清运后，由院方核实服务成果等。 |  |