项目服务需求

- ▲一、项目概况：

对梧州市人民医院院内13个化粪池清运，服务期1年。

▲二、服务要求

1、对梧州市人民医院院内13个化粪池清运，包括室外排污渠、沙井（72个）污水管道清理疏通及巡检等，总容积约1140立方。具体详见《医院化粪池分布及容积》。

2、每个季度不少于一次全面清运，每月一次全面巡检，巡检包括化粪池及相关污水渠，污水管道，如巡检发现化粪池、沙井较满或者排污渠堵塞必须及时清 理。

3、遇突发情况（包括但不限于化粪池满溢，污水渠、排污管堵塞等），收到院方通知必须1小时内人员设备到场处理，重大事件需于30分钟内赶到现场处理(若供应商的注册地址不属于本项目所在地，则需提供项目所在地的分公司或者办事处的相关证明材料）。

4、配备作业车辆及配套设备，须提供车辆的相关资料吸粪工程车辆凭证证明复印件或含供应商信息的行驶证证明复印件。

▲三、医院化粪池分布及容积

▲四、商务要求

| 服务时间及地点 | 服务时间：自双方签订合同起1年。 项目地点：梧州市人民医院。 |
| --- | --- |
| 报价要求 | 本项目总报价价格采用包干方式（维修另计），项目中的相关劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定的各项费用及所有风险、责任，请供应商自行考虑报价。 |
| 付款方式 | 支付周期为季度结算。即每个季度期满，服务方按考核结果开具正规发票给采购人，采购人30个工作日内向服务商支付上季度结算款。 |
| 二、验收标准 |  |
| 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包含但不限于每次清运后，由院方核实服务成果等。 |  |