




响 应 文 件






项目名称：

项目编号：
 
供应商名称（公章）：




年    月    日

（必须提供）
1.供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。


法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章）：                    
供应商名称（加盖公章）：                              
                     日          期：       年      月     日

（必须提供）
2.供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。





 法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章）：                     
供应商名称（加盖公章）：                     
                         日       期：       年      月     日

（必须提供）
3.应标声明

致梧州市人民医院：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称           ）项目的应标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按采购文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与采购有关的一切数据或者资料；
（4）响应采购文件规定的应标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本采购项目有关的一切正式往来信函请寄：          邮政编码：    
电话/传真：                         电子邮箱：                 
开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
   

法定代表人（签字或者盖章）：                                                            
供应商名称（加盖公章）：                                          
                                    日        期：       年      月     日


（必须提供）
4.无串通应标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通应标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理应标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加应标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


[bookmark: OLE_LINK1]供应商名称（加盖公章）：                    
日               期：      年     月     日 


（必须提供）
5.法定代表人（或负责人）身份证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                
身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。
特此证明。

附法定代表人（或负责人）身份证正、反面复印件
	


供应商名称（加盖公章）：                
日       期：       年       月       日


（有授权代表时必须提供）
6.法定代表人（或负责人）授权委托书 
致梧州市人民医院：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名）      以我方的名义参加              项目的应标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
委托代理人（签字或者签章）：             
法定代表人（签字或者盖章）：                                                          
法定代表人（或负责人）身份证正、反面    委托代理人身份证正、反面复印件
	粘贴法定代表人（或负责人或自然人）身份证(正、背)面复印件
（加盖单位公章）
	
	粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件
（加盖单位公章）


供应商名称（加盖公章）：                     
 日               期：      年     月     日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

（必须提供）
7. 资格证明文件
(1)供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件。



（必须提供）
（2） 供应商经营资质：供应商须具备合法有效的经营资质，经营范围涵盖本项目对应医疗器械品类。须具备第二类医疗器械经营许可证，同时具备第二类医疗器械经营备案凭证。


（必须提供）
（3） 供应商依法缴纳税收的相关材料：2025年10月至2026年9月内任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。 


（必须提供）
(4)供应商依法缴纳社会保障基金的相关材料：2025年10月至2026年9月内任意1个月的依法缴纳社会保障基金（包含职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险）的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障基金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障基金。 


（必须提供）
(5)供应商财务状况报告：供应商在递交响应文件截止之日前最近半年内的季度财务报表，如无经会计师事务所审计的财务报表，则需提交本公司出具的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠（格式自拟）；如属新成立不足3个月的供应商，提供成立之月起的月度财务报表复印件；或2025年度（或2024年度）的审计报告复印件；或其开户银行出具的2025年10月以后的资信证明。如供应商为自然人的，提供银行出具本人的资信证明。


（必须提供）
8.报  价  表

项目名称：                

项目编号：                                     
 金额单位：人民币（元）
	项目名称
	

	报价（元）
	人民币大写：                        （¥      ）

	
质保期
	



注： 
1. 以上报价包含完成本项目全部内容所需费用的含税价（包含但不限于货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和。设备需接入采购人目前使用的医院重症信息系统（深医信息技术(深圳)有限公司），涉及系统对接的费用等）。
2. 对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
3. 供应商的报价表必须加盖供应商签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者公章，否则其响应文件按无效处理。
4.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖签章或者由法定代表人或者授权委托人签字，否则其响应文件按无效处理。


[bookmark: OLE_LINK2]供应商名称（加盖单位公章）：                     
法定代表人（或负责人）或委托代理人签名：                    
日      期：              年          月          日


（必须提供）
9.技术要求响应表
项目名称：                       

项目编号：                       

	货物及主要配件名称
	具体要求或标准
	响应文件具体响应
	技术偏离情况说明(＋/-/=)

	病人监护仪
	技术指标
	1 主机功能：
▲1.1模块化插件式监护仪，主机≥4个插件槽，具备便携式提手。
1.2≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕亮度自动调节。
1.3多个参数监测波行同屏显示，可扩展至11通道。
2 监测参数：
2.1标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温、双通道有创血压、BiS模块。
2.2心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm。
▲2.3具有ST View、QT View界面，可通过U盘快捷导出PDF报告。
2.4具有≥26种心律失常分析，含房颤功能。
2.5具有48小时心电概览界面，可统计过去2天的心律失常、QT、ST分析。
2.6具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。
2.7无创血压提供手动、周期、快速、序列和整点5种测量模式。
2.8具有静脉穿刺辅助功能，在界面显示穿刺计时。
2.9具有24小时血压动态分析（提供折线图与白天和夜间的最值、平均值分析）。
2.10可监测灌注指数PI，反映末梢循环的功能状态。
2.11呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测。
2.12支持升级有创血压模块，支持8通道监测，实现CVP/ICP/PPV/PAWP及PPV测量。
2.13支持升级智能输液监护模块。
2.14支持升级脑氧、脑电、脑电双频指数、肌松模块，插到主机插槽即可使用。
2.15支持升级监测灌注变异指数（PVI）、指导临床输液。
2.16标配脑电双频指数（BIS），可监测双频指数（BIS）、肌电活动（EMG）、抑制比（SR）、频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，可显示脑电波形（EEG），具有图形化的传感器检测显示。3 系统功能：
3.1具有趋势图、报警事件、NIBP存储及回顾。
3.2至少72小时全息波形存储及回顾。
3.3可升级语音助手功能，实现“血压测量”“波形冻结”“报警暂停”等功能实现无菌操作。
4 临床辅助功能：
4.1具有图形化报警指示功能，识别报警原因。
4.2具有GCS格拉斯哥昏迷指数评分，了解病人病情。
4.3具有抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作。
▲4.4可升级Sepsis View界面，根据SSC2021制定筛查与治疗工具，进行SOFA和SIRS评分，可生成操作日志。
4.5可升级BOA界面，辅助医生完成插管、诱导、术中麻醉状态维持和术后病人复苏的状态监测，提供Aldrete评分、Padss评分。
	
	

	
	▲功能与用途
	1.功能：实时、连续监测心电、血压、血氧、呼吸等生命体征。
2.用途：重症监护室危重患者管理。手术麻醉中生命体征监测。急诊抢救与转运。
	
	

	
	▲产品强制资质
	1. 所投设备均须提供有效的对应类别医疗器械注册证；所有产品须为全新正品，严禁提供未注册、过期产品。
2. 供应商须取得产品原厂有效授权，在供货时提供授权证明材料。
	
	


供应商（加盖公章）：                                 
法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：             
日                 期：        年      月      日

说明：
1、供应商必须根据所提供的产品和服务的实际情况对所有项目采购需求条款相关偏离的条目如实填写响应表的“具体响应”和“技术偏离情况说明”。如果不按要求填写则视为响应无效。
2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
3、标注“▲”的工作内容必须响应，不得负偏离。非标注“▲”的技术要求允许负偏离2项，负偏离达3项或以上响应文件按无效响应处理。
4、评审小组发现供应商有虚假描述的，视为响应无效。

（必须提供）
10. 商务要求偏离表
项目名称：                       

项目编号：                       

	序号
	商务要求内容
	响应文件具体响应
	偏离情况说明(＋/-/=)

	1
	▲不允许进口产品
	
	

	2
	▲报价要求：竞报价包含但不限于货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和。设备须接入采购人现使用的医院重症信息系统（深医信息技术（深圳）有限公司）或HIS系统（厦门智业软件股份有限公司），系统对接所涉费用由成交供应商承担。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
	
	

	3
	▲付款方式、时间、条件：双方签订合同后，成交供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后采购人一年内支付合同总金额。（注：成交供应商在采购人付款前应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由成交供应商承担）
	
	

	4
	▲交货时间：在合同签订后30天内完成供货、安装和调试并交付使用。交货周期仅为计划期限，具体实际交货时间，双方可根据采购人场地筹备、科室安装条件、项目整体进度等实际工作情况友好协商调整，供方应配合采购人合理顺延交货，调整后的交货日期以双方书面确认单/补充说明为准。
	
	

	5
	▲供货要求：
1、供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近6个月内生产的，并 完全符合规定的质量、规格的要求。
2、设备如属于政府部门有强制检定要求的，供应商应负责设备使用前的相关检定。
3、设备所用软件需提供终身无条件升级服务。供应商须提供软件终身升级服务，相关所有费用已包含于投标总价，采购人无需支付任何额外费用。
[bookmark: _GoBack]4、设备须接入采购人现使用的医院重症信息系统（深医信息技术（深圳）有限公司）或HIS系统（厦门智业软件股份有限公司），系统对接所涉费用由成交供应商承担。
	
	

	6
	▲交货地点：梧州市人民医院，采购人指定地点。
	
	

	7
	▲质保期（自验收合格之日起开始计算）：
1、由货物制造厂商提供3年或以上免费上门保修服务；
2、需要特别说明的售后服务要求：提供原厂整机质保，质保期内，设备出现故障，接到故障报修，1小时内响应，4-24小时工程师到达院内现场；故障无法短期修复须提供备用设备。质保期内所产生的费用全部有成交供应商承担，采购人不再另外支付。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件如期供应。
	
	

	8
	▲验收标准：
1、成交供应商提供不符合公告规定的、采购文件、响应文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2、成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
3、采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。
4、若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暫缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
5、采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，成交供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
6、验收产生的费用由成交供应商负责。
	
	


供应商（加盖公章）：                                 
法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）：             
日                 期：        年      月      日

说明：
1、供应商必须根据所提供的产品和服务的实际情况对项目的商务条款内容相关偏离的条目如实填写响应表响应表的“具体响应”和“偏离情况说明”。
2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
3、标注“▲”的工作内容必须响应，不得负偏离。
4、评审小组发现供应商有虚假描述的，视为响应无效。


（必须提供）
售后承诺书
 由供应商根据本项目需求，结合自身实际情况编写。


12 .供应商认为必须提供的其它证明文件，如有请提供。
 可由供应商根据本项目采购需求，结合自身实际情况提供。
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